OBRAZAC1

Naručilac „SPORTSKI OBJEKTI” DOO

Broj: 6402/19

Podgorica, 12.08.2019

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15 I 42/17), Pravilnika za postupanje “Sportski objekti” doo Podgorica prilkom sprovođenja nabavke male vrijednosti ( Službeni list CG, br. 49/17) , broj 4785/17 od 04.08.2017.godine, “SPORTSKI OBJEKTI” doo Podgorica dostavlja:

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI br.14/MN**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: „Sportski objekti” d.o.o Podgorica | Lice/a za davanje informacija: Snežana Sekulić,,dipl.ecc |
| Adresa: 19.decembra br.12 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02789507 |
| Telefon: 020 664 291  067 603 367 | Faks: 020 664 294 |
| E-mail adresa:  office@pgsport.me | Internet stranica (web): pgsport.me |

**II Predmet nabavke:**

🞎 roba

**III Opis predmeta nabavke:**

|  |
| --- |
| *GVOŽDJARIJA* |
|  |

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 5.000,00 €;

**V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

**a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova 1), 2) I 3) dokazuje se dostavljanjem **Izjave da ponuđač ispunjava uslove 1), 2) I 3)**  **iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG** . Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda ponuđač.

**VI Način plaćanja**

**Rok i način plaćanja**

Rok plaćanja je sukcesivan: 15 dana po dostavljanju fakture po svakom sukcesivnom prijemu robe od strane magacionera i ovlašćenog stručnog lica Naručioca

**Način:** Virman

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

a) Rok izvršenja Ugovora sukcesivno po zahtjevu Naručioca, u roku od 24 sata, na period od 12 mjeseci ili do utroška ugovorenih sredstava.Naručilac nema obavezu preuzimanja nepotrošene ugovorene količine robe od Dobavljača nakon isteka ugovorenog roka od 12 mjeseci.

b) Mjesto izvršenja ugovora je FCO magacin Naručioca / SC „Morača”/

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎najniža ponuđena cijena brojbodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 15 sati, zaključno sa danom **16.08.2019. godine** do 08:00 sati.

Ponude se mogu predati:

X neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.19.Decembar br.12/ Podgorica.

X preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. 19.Decembar br.12/ Podgorica,uz obavezu da Ponuda stigne na adresu Naručioca do termina otvaranja ponuda.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se **16.08.2019. godine** u **09:00 sati**, **u prostorijama Sportski objekti d.o.o. na adresi ul. 19. Decembar br.12/ Podgorica**

**Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst„ponuda ne otvaraj “, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđač.**

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

U roku od 5 dana od dana otvaranja

**X1 Tehničke karakteristike ili specifikacije predmetne nabavke**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SPECIFIKACIJA POTROŠNOG MATERIJALA -GVOŽĐARIJA ZA 2019 GOD.** |  |  |
|  | **SPORTSKI OBJEKTI D.O.O.** |  |  |
| **R.broj** | **Naziv artikla** | **mje.jedin** | **kolicina** |
| 1 | Bravice za ormariće sa dva kluca | kom | 50 |
| 2 | Mašinski vijak M8x80 | kom | 15 |
| 3 | Ulošci za brave -cilindar | kom | 30 |
| 4 | Podloška ravna Ø8 | kom. | 50 |
| 5 | Matica M8 | kom. | 15 |
| 6 | Katanac 30mm | kom. | 20 |
| 7 | Katanac 40mm | kom. | 20 |
| 8 | Katanac 70 mm | kom. | 20 |
| 9 | Elektrode 2.5mm | kg | 15 |
| 10 | Gedora ključ f 16 | kom. | 3 |
| 11 | Vilasti ključ f 13 | kom. | 3 |
| 12 | Ekseri f 5 | kg | 5 |
| 13 | Cjevasti ključ f.19 | kom. | 5 |
| 14 | Metar (5 metara) | kom. | 5 |
| 15 | Kliješta za pop nitne | kom | 2 |
| 16 | Metalne kante 10 lit. | kom. | 5 |
| 17 | Set zvjezdastih šafcigera /profesional/ | kom. | 5 |
| 18 | Set ravnih šafcigera/profesional/ | kom. | 5 |
| 19 | kliješta papagajke | kom. | 2 |
| 20 | kliješta kombinirke | kom. | 2 |
| 21 | Gedore f10 | kom. | 3 |
| 22 | Gedore f13 | kom. | 3 |
| 23 | Gedore f17 | kom. | 3 |
| 24 | Gedore f 19 | kom. | 3 |
| 25 | Gredore f21 | kom. | 3 |
| 26 | Nož za trimer ZIPER sa glavom | kom. | 3 |
| 27 | kosijer sa držalom(kovani - veci | kom | 2 |
| 28 | Srednji pajseri | kom | 5 |
| 29 | Grabulja plastična sa držalom - 14 zuba | kom. | 2 |
| 30 | Rezervne glave za motorne trimere | kom. | 10 |
| 31 | Najlon za trimere 2,5mm 50m/kom. | kom. | 10 |
| 32 | Kramp | kom. | 3 |
| 33 | Španel zatezači - 50mm, 5t | kom. | 10 |
| 34 | Karabiner veći 7x70 | kom. | 100 |
| 35 | Karabiner mali 6x60 | kom | 100 |
| 36 | Čekić 1 kg | kom | 2 |
| 37 | Samonarezujući šarafi dim.4.5x50 | kom | 100 |
| 38 | Samonarezujući šarafi dim.3.5x19 | kom | 100 |
| 39 | Hol šarafi dim 1.8-60mm | kom | 100 |
| 40 | Šaraf M 10 x 40 sa maticom i podloskom | kom. | 50 |
| 41 | Šaraf M 12 x 40 sa maticom i podloskom | kom. | 50 |
| 42 | Šaraf M 14 x 40 sa maticom i podloskom | kom. | 50 |
| 43 | Tiple P6 sa šarafima i podloškom | kom. | 250 |
| 44 | Tiple P 8 šarafima i podloškom | kom. | 250 |
| 45 | Tiple P10 šarafima i podloškom | kom. | 250 |
| 46 | Tiple P14 šarafima i podloškom | kom. | 250 |
| 47 | Torban šarafi sa maticom, M 8x50 | kom. | 50 |
| 48 | Borer spiralni za metal , ø2,5i3.5 | kom. | 20 |
| 49 | Borer spiralni za metal Ø 4 ,6, 8 ,10 4x10 kom. | kom. | 40 |
| 50 | Borer vidium ø 6,8,10, 3x10 kom. | kom. | 30 |
| 51 | Borer vidijum Ø 12 ,14 2x10 kom | kom. | 20 |
| 52 | Borer BOSH za BOSH tornu bušil. F6 | kom. | 2 |
| 53 | Borer BOSH za BOSH tornu bušil. f8, | kom. | 2 |
| 54 | Borer BOSH za BOSH tornu bušil. f10, | kom. | 2 |
| 55 | Borer BOSH za BOSH tornu bušil. f12, | kom. | 2 |
| 56 | Borer BOSH za BOSH tornu bušil. f14, | kom. | 2 |
| 57 | Borer BOSH za BOSH tornu bušil. f22 | kom. | 2 |
| 58 | Brus za malu brusilicu 115 x 3 | kom | 20 |
| 59 | Brusna ploča za metal mala brusilicu 115x6 | kom | 30 |
| 60 | Brusna ploča za beton mala bru. 115x6 | kom. | 10 |
| 61 | Brusna ploca za metal za veliku brusilicu | kom. | 10 |
| 62 | Brusna ploca za kamen za veliku brusilicu | kom. | 10 |
| 63 | Brave za metalna vrata | kom. | 10 |
| 64 | Brave za aluminiska vrata | kom. | 10 |
| 65 | Šild za vrata metalna | kom. | 10 |
| 66 | Ručice za aluminijske prozore | kom | 10 |
| 67 | Ručice za aluminijska vrata | kom | 10 |
| 68 | Šarke za al. vrata 2/1 | kom. | 20 |
| 69 | Šarke za al. prozore 2/1 | kom. | 20 |
| 70 | Brus papir za drvo | m | 10 |
| 71 | Brus papir za metal | m | 10 |
| 72 | Borer za frezenkovanje 3mm | kom | 10 |
| 73 | Borer za frezenkovanje 6mm | kom. | 10 |
| 74 | Šild za aluminiska vrata | kom | 10 |
| 75 | Brus za skidanje korozije za malu brus. | kom | 5 |
| 76 | Skalper | kom. | 5 |
| 77 | Sajla f.6mm | m | 100 |
| 78 | Žabice za sajlu od 6mm | kom | 50 |
| 79 | Metalne tiple sa vijkom i podloskom f8 | kom | 200 |
| 80 | Metalne tiple sa vijkom i podloskom f10 | kom | 150 |
| 81 | Metalne tiple sa vijkom i podloskom f12 | kom | 100 |
| 82 | Šelne za crijeva 3/4" | kom | 20 |
| 83 | Lopata ravna | kom | 5 |
| 84 | Lopata špicasta | kom | 5 |
| 85 | Lopata plastična za snijeg | kom | 10 |
| 86 | Brze kompresorske spojnice za crijeva | kom | 20 |
| 87 | Nož za ručni cirkular f 150mm/vidijum/ | kom | 3 |
| 88 | Zvjezdasi nastavak za baterijski odvijač | kom | 10 |
| 89 | WD sprej | kom | 10 |
| 90 | Tovatna mast | kom | 5 |
| 91 | šarafi za rigips ploče f 4 | kom | 100 |
| 92 | tiple za rigips tip driva2 i lasta | kom | 100 |
| 93 | Bonsek komlet | kom | 1 |
| 94 | pop nitne | kom | 100 |
| 95 | Set malih gedora 6-13F | kom | 5 |
| 96 | Baterijski odvijac profi | kom | 5 |
| 97 | stube od 2m metalne profesionalne | kom | 1 |
| 98 | Kolica ručna | kom | 1 |
| 99 | Kontejnerski točkovi | kom | 12 |
| 100 | Kompresor mobilni | kom | 1 |
| 101 | Klijesta za busenje rupa I stavljanje zakovica ,usca,gumba | set | 1 |
| 102 | Šubler L=150 mm | kom | 2 |
| 103 | Uglomjer vinklo | kom | 3 |
| 104 | Konop debljine 6 mm polipropilen | m | 100 |
| 105 | Konop debljine 8 mm polipropilen | m | 100 |
| 106 | Šubler L=250 mm | kom | 1 |
| 107 | Skela montazno-demontazna pokretna radne visine 8 m | kom | 1 |

* Ponudjač je dužan navesti model i naziv proizvodjača za svaku stavku iz Specifikacije.
* **Način sprovođenja kontrole kvaliteta**: Magacioner i ovlašćeno stručno lice Naručioca.

**XII Druge informacije**

|  |
| --- |
| Ponudjač je u obavezi dostaviti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa na strani Ponudjača sa licima navedenim u Zahtjevu Naručioca za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 10/mn ( nalazi se u prilogu zahtjeva)   * Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda * Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriterijumu za izbor najpovoljnije, kao   najpovoljnija biće izabrana ponuda žrijebanjem   * Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima.Cijena ponude piše se brojkama.U cijenu ponude moraju biti    uračunati svi troškovi i popusti   * Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.   Službenik za javne nabavke na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda podnosi predlog  obavještenja o ishodu postupka sa pratećom dokumentacijom, na saglasnost Izvršnom direktoru.  Nakon saglasnosti, šalje se obavještenje o ishodu postupka svim ponuđačima koji su dostavili ponude, u roku od tpet  dana (faxom, elektronskom poštom ili objavom na internet strani  naručioca).  **Na obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.**  Naručilac objavom obavještenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv  način stiče uslove za zaključenje ugovora o nabavci. |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Snežana Sekulić, dipl.ecc Izvršni direktor

mr Vojislav Marković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA [[1]](#footnote-1)

Naručilac „SPORTSKI OBJEKTI” DOO

Broj: 6402/19-A

Podgorica, 12.08.2019

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku nabavke male vrijednosti br. 14/MN iz Plana javnih nabavki za 2019.godinu za nabavku roba *GVOŽDJARIJA* , nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca mr Vojislav Marković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*

s.r.

Službenik za javne nabavke Snežana Sekulić,dipl.ecc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Goran Vujović, gradj.ing

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

s.r.

# IZJAVU LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI RADILA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA [[2]](#footnote-2)

Naručilac „SPORTSKI OBJEKTI” DOO

Broj: 6402/19-B

Podgorica, 12.08.2019

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku nabavke male vrijednosti br. 14/MN iz Plana javnih nabavki za 2019.godinu za nabavku roba *GVOŽDJARIJA* , nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Goran Vujović, gradj.ing

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

s.r.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

# *SADRŽAJ PONUDE*

1. Naslovna strana ponude
2. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
3. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
4. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
5. Izjava/e o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
6. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

(*naziv ponuđača*)

podnosi

(*naziv naručioca*)

**P O N U D U**

### **po ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI BR.10/MN**

**ZA NABAVKU ROBE**

🞎 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

**Ponuda se podnosi kao:**

🞎 Samostalna ponuda

🞎 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

🞎 Zajednička ponuda

🞎 Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovarače

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| PIB[[3]](#footnote-3) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv podugovarača /podizvođača |  | |
| PIB[[5]](#footnote-5) |  | |
| Ovlašćeno lice |  | |
| Adresa |  | |
| Telefon |  | |
| Fax |  | |
| E-mail |  | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  | |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  | |

**Podaci o podnosiocu zajedničke ponude [[6]](#footnote-6)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci | *(Ime i prezime)* |
| *(Potpis)* |
| Imena I stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  |
|  |
| .... |

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| PIB[[7]](#footnote-7) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o članu zajedničke ponude[[8]](#footnote-8):**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| PIB[[9]](#footnote-9) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude[[10]](#footnote-10)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Naziv podugovarača /podizvođača |  | |
| PIB[[11]](#footnote-11) |  | |
| Ovlašćeno lice |  | |
| Adresa |  | |
| Telefon |  | |
| Fax |  | |
| E-mail |  | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  | |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  | |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez  pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa  pdv-om |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupan iznos sa porezom |  |
| 1. brojkama |  |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |  |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*svojeručni potpis*)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA[[12]](#footnote-12)

(*ponuđač*)

**Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
 (*ime i prezime i radno mjesto*) , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj \_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine za nabavku (*opis predmeta*) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača /člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*svojeručni potpis*)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA

1. **Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

* Ispunjenost obaveznih uslova pod 1), 2) I 3) dokazuje se dostavljanjem: Izjave da ponuđač ispunjava uslove 1), 2) I 3) iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG – original.

Obrazac Izjave je sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda. Ako ponudjač dostavlja ponudu kao zajedničku svaki član zajedničke ponude potpisuje i ovjerava pojedinačnu Izjavu.

Memorandum ponuđača / člana zajedničke ponude [[13]](#footnote-13)

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

**I Z J A V U**

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove 1), 2) i 3) iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo / dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;/

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda I naše ponude.

Potpis ovlašćenog lica ponudjača/ člana zajedničke ponude

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M.P

Datum i mjesto potpisivanja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*ponuđač*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ( ime i prezime i radno mjesto ) u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj \_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine za nabavku (*opis predmeta*) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*svojeručni potpis*)

M.P.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

MEMORANDUM PONUDJAČA

Ovlašćuje se (*ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave*) da, u ime

(*naziv ponuđača*), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Zahtjevu za dostavljanje ponuda br.14/MN (*naziv naručioca*) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_. godine, za nabavku (*opis predmeta nabavke*)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

M.P.

1. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-1)
2. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-2)
3. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-3)
4. Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-5)
6. Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-6)
7. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-7)
8. Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude [↑](#footnote-ref-8)
9. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-9)
10. Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-11)
12. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača [↑](#footnote-ref-12)
13. **Ako ponudjač dostavlja ponudu kao zajedničku svaki član zajedničke ponude potpisuje i ovjerava pojedinačnu Izjavu.**

    **NAPOMENA:Prvorangirani ponudjač je u obavezi da prije potpisivanja Ugovora dostavi:original ili ovjerenu kopiju dokaza pod:1), 2) i 3), ako je u pitanju samostalna ponuda i za član/a/ove zajedničke ponude, ako je u pitanju zajednička ponuda** [↑](#footnote-ref-13)